| 绿色建筑预评价申报材料清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料类别 | 材料名称 | 内容要求 |
| 1基础材料 | 1.1 项目审批文件 | 土地使用证 |
|  |  | 立项批复文件 |
|  |  | 规划许可证 |
|  |  | 施工许可证 |
|  |  | 施工图审查证明文件 |
|  | 1.2 建设单位文件 | 建设单位简介 |
|  |  | 建设单位营业执照 |
|  |  | 开发资质证明 |
|  | 1.3 设计单位文件 | 设计单位简介 |
|  |  | 设计单位资质证书 |
|  |  | 设计图纸内容确认声明 |
|  | 1.4 其他文件 | 申报声明 |
|  |  | 申报书 |
|  |  | 自评估报告 |
| 2 图纸材料及相关 | 相关图纸 | 项目区位图 |
|  |  | 场地地形图 |
|  |  | 岩土勘察报告 |
|  |  | 环评报告 |

| 绿色建筑预评价申报材料清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料类别 | 材料名称 | 内容要求 |
| 3 控制项材料 | 3.1 安全耐久 | 节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告。 |
|  |  | 关键构件计算书、设计文件。 |
|  |  | 门窗计算书、设计文件。 |
|  |  | 标识系统的设计与设置说明文件。 |
|  | 3.2 健康舒适 | 选用装修材料的使用说明（种类、用量） |
|  |  | 禁烟标志设计文件。 |
|  |  | 室内气流组织模拟分析报告。 |
|  |  | 噪声分析报告。 |
|  |  | 照明计算书。 |
|  | 3.3 生活便利 | 无障碍设计文件 |
|  |  | 场地周边公共交通设施布局图，应标出场地到达公交站点的步行线路、距离，接驳车的路线以及到达公交站点的距离 |
|  |  | 自行车库/棚及附属设施设计文件 |
|  |  | 所在地不适宜使用自行车的说明 |
|  |  | 建筑设备监控系统的设计文件 |
|  |  | 信息网络系统的相关设计图纸 |
|  | 3.4 资源节约 | 幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件 |
|  |  | 部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 |
|  |  | 水资源利用方案 |
|  |  | 建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告 |
|  |  | 建筑工程造价概（预）算书、装饰性构件造价比例计算书 |
|  | 3.5 环境宜居 | 日照模拟分析报告 |
|  |  | 周边建筑的日照情况调研结果 |
|  |  | 场地热环境计算报告或热岛模拟报告 |
|  |  | 雨水控制利用专项规划设计文件 |
|  |  | 标识系统设计文件，应体现标识种类设置和具体位置分布 |
|  |  | 与污染源相关的各专业设计说明 |
| 4 评分项材料 4 评分项材料 | 4.1 安全耐久 | 结构设计文件、计算书及抗震性能分析报告。 |
|  |  | 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 |
|  |  | 安全防护专项设计文件。 |
|  |  | 建筑适变性提升措施的专项设计说明。 |
|  |  | 耐久性好的建筑结构材料使用设计文件 |
|  | 4.2 健康舒适 | 室内空气污染物浓度预评估分析报告。 |
|  |  | PM2.5、PM10 浓度计算报告。 |
|  |  | 绿色产品认证证书。 |
|  |  | 水处理设备设计文件。 |
|  |  | 设备、设施相关标识设计图纸。 |
|  |  | 构件隔声性能计算书。 |
|  |  | 噪声分析报告，应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等； |
|  |  | 动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书。 |
|  |  | 室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。 |
|  |  | PMV和 PPD 达标比例计算报告。 |
|  |  | 住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自 然通风模拟分析报告。 |
|  |  | 室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。 |
|  |  | 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。 |
|  | 4.3 生活便利 | 无障碍电梯相关证明材料，应包括无障碍电梯的图纸及相关设计说明。 |
|  |  | 项目内或建筑内向社会开放的公共服务功能或公共活动空间的开放管理制度。 |
|  |  | 空气质量监测系统相关设计文件。 |
|  |  | 远传计量及水质在线监测设计文件 |
|  |  | 智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接设计文件 |
|  | 4.4 资源节约 | 用地指标计算书 |
|  |  | 地下空间利用计算书 |
|  |  | 地面停车率计算书 |
|  |  | 供暖空调全年计算负荷报告 |
|  |  | 风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。 |
|  |  | 暖通空调能耗模拟计算书。 |
|  |  | 可再生能源利用专项设计文件。 |
|  |  | 可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性等内容 |
|  |  | 照明能耗模拟计算书 |
|  |  | 绿色灌溉系统设计图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表等 |
|  |  | 非传统水源利用专项设计文件 |
|  |  | 非传统水源利用率计算书 |
|  |  | 土建各专业设计说明 |
|  |  | 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料，用量比例计算书、材料概（预）算清单 |
|  |  | 可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书 |
|  |  | 绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书 |
|  | 4.5环境宜居 | 保护或修复场地生态环境的专项报告、实施计划等 |
|  |  | 雨水外排控制专项规划设计文件，应包含年径流总控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等 |
|  |  | 人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果 |
|  |  | 室外吸烟区设置专项报告，应包含位置说明、距离说明、标识设置情况 |
|  |  | 室外夜景照明光污染分析报告 |
|  |  | 室外风环境模拟分析报告 |
|  |  | 路面太阳辐射反射分析报告。 |
|  |  | 屋面太阳辐射反射分析报告 |
| 5 创新项材料 |  | 方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 |
|  |  | 旧建筑利用专项报告、结构检测报告 |
|  |  | 绿容率计算书、当地叶面积调研数据相关证明材料等 |
|  |  | 预制构件应用比例计算书 |
|  |  | BIM 技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果 |
|  |  | 碳排放计算分析报告 |
|  |  | 降低建筑碳排放具体措施的证明文件 |
|  |  | 创新措施及其相关的应用文件 |
|  |  | 创新措施的分析论证报告及相关证明材料 |

（备注：评分材料和创新材料按得分项准备）